16.01.2023 Г № 1/1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды и источников централизованного водоснабжения КОНОВАЛОВСКОГО муниципального образования

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 и ст.32 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования, администрация Коноваловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды и источников централизованного водоснабжения Коноваловского муниципального образования (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Коноваловского муниципального образования от 02 сентября 2021 года № 30 «Об утверждении программы производственного контроля качества питьевой воды и источников централизованного водоснабжения Коноваловского муниципального образования».

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ «Коноваловский вестник» и разместить на официальном сайте коновалово.рф.

4.Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Коноваловского

муниципального образования                                                А.Д. Замащиков

|  | УТВЕРЖДАЮ: Глава Коноваловского муниципального образования _______________А.Д. Замащиков «16» января 2023 г. МП |
| --- | --- |

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

и источников централизованного водоснабжения

Коноваловского муниципального образования

с. Коновалово 2023

Общее положение производственного контроля качества питьевой воды

1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники централизованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;

3. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СанПиНы:

1. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических);

2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

5. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

6. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Цель производственного контроля

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Программа утверждается на 5 лет.

Общие сведения о Коноваловском муниципальном образовании

Наименование:

Администрация Коноваловского муниципального образования Балаганского района Иркутской области.

Юридический адрес:

666399, Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Мира, д.10

Почтовый адрес:

666399, Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Мира, д.10

Глава Коноваловского муниципального образования

Замащиков Алексей Дмитриевич

Тел./факс: 8-395-48-44-235

сот.тел.: 89149567659

Электронная почта:

s-konovalovo@yandex.ru

Ответственный за осуществление производственного контроля

Глава Коноваловского муниципального образования Замащиков Алексей Дмитриевич (Распоряжение администрации Коноваловского муниципального образования от 16.01.2023 года № 1/2 «О назначении ответственного за осуществление производственного контроля качества питьевой воды».

Медицинские осмотры

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рогач Василий Николаевич | Водитель водовозной машины |

Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

| Наименование объектов | Адрес месторасположения | Используемый насос |
| --- | --- | --- |
| Водозабор | с. Коновалово, ул. Набережная, 11 | ЭЦВ-8-25-125 |

План мероприятий программы по улучшению качества воды

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки. | постоянно |
| 2. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием, в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 3. | Проведение анализа результатов контроля качества воды с определением порядка передачи информации, в том числе и радиологические исследования. | 1 раз в квартал, радиология 1 раз в год |
| 4. | Промывка и дезинфекция емкостей способом заполнения раствором с составлением акта выполненных работ. | Апрель, сентябрь |
| 5. | Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны, скашивание травы. | Постоянно |
| 6. | Своевременное устранение аварий. Сообщение об авариях в ТО Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах. | При необходимости |
| 7. | Заключение договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Саянске, г. Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах на проведение лабораторных анализов (Договор на проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических мероприятий № 3/078 от 16 января 2023 года). Срок действия договора до 31 декабря 2023 года. | Ежегодно |
| 8. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Март-июль |
| 9. | Оформление СЭЗ на источник нтрализованного водоснабжения на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». | Январь-ноябрь 2023 года |
| 10. | Выполнение мероприятий по проекту ЗСО. | Согласно проекта |
| 11. | Получение санитарного эпидемиологического заключения на источник. | До 31.12.2023 года |
| 12. | Осуществление мониторинга лабораторных исследований воды. | Постоянно |
| 13. | Осуществление производственного контроля за качеством воды, подаваемой населению. | Постоянно |

Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели |
| 1 | Определение запаха (органолептический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 2 | Определение вкуса и привкуса воды (органолептический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 3 | Цветность (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 4 | Мутность (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 5 | РН (потенциометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 6 | Аммиак (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 7 | Нитраты (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 8 | Окисляемость перманганатная (титриметрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 9 | Железо (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 10 | Жесткость (титриметрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 11 | Магний (титриметрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 12 | Сухой остаток (гравиметрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 13 | Хлориды (титриметрический) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 14 | Сульфаты (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 15 | Фтор (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 16 | Нитриты (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 17 | Колифаги | Ежеквартально по 1 пробы |
| 18 | Энтероккоки | Ежеквартально по 1 пробы |
| 19 | Марганец (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 20 | Свинец, кадмий, медь, кобальт, никель в воде и модельных средах (за один первый основной элемент) (инверсионная вольтамперометрия) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 21 | Свинец, кадмий, медь, цинк, никель в воде и модельных средах (за каждый последующий элемент) (инверсионная вольтамперометрия) | Ежеквартально по 1 пробе каждого элемента |
| 22 | Хром (VI), Фотометрический метод | Ежеквартально по 1 пробы |
| 23 | Полифосфаты (фотометрический метод) | Ежеквартально по 1 пробы |
| 24 | Исследование воды централизованного водоснабжения на санитарно-гигиенические показатели (краткий анализ) (РН, аммиак, нитраты, нитриты, запах при 60 С, мутность, цветность, привкус, окисляемость, перманганатная, хлориды, железо, сульфаты, жесткость, щелочность, сухой остаток, фтор, сероводород, кальций, магний, марганец) | 1 раз в год |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Полный анализ (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги с обогащением) | ежеквартально |
| 2 | Исследования воды на радиологические показатели | 1 раз в год |

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели |
| 1 | Полный (расширенный анализ) на санитарно-химические показатели. | 1 раз в год |

Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Количественный химический анализ:

| №.№ | Определяемые показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полифосфаты )РО4 3-) | Мг/дм3 | Не более 3,5 | ГОСТ 18309-2014 |
| 2 | Фтор | Мг.дм3 | Не более 2,0 | ГОСТ 4386-89 (ИСО 4386-2-99, ИСО 4386-3-96 |
| 3 | Водородный показатель | Ед.pH | 6-9 | ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97 |
| 4 | Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/дм3 | Не более 1500 | ГОСТ 18164-72 |
| 5 | Жесткость общая | Мг-экв/дм3 | Не более 10 | ГОСТ 31954-2012 |
| 6 | Окисляемость перманганатная | Мг/дм3 | Не более 7 | ПНД Ф 14.1.2.4.154-99 |
| 7 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | Мг/дм3 | Не более 2,0 | ГОСТ 33045-2014 |
| 8 | Нитриты | Мг/дм3 | Не более 3,3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 9 | Нитраты | Мг.дм3 | Не более 45 | ГОСТ 33045-2014 |
| 10 | Сульфаты (SO4 2-) | Мг/дм3 | Не более 500 | ГОСТ 31940-2012 |
| 11 | Хлориды (C1-) | Мг.дм3 | Не более 350 | ГОСТ 4245-72 |
| 12 | Хром Cr6 | Мг.дм3 | Не более0,05 | ГОСТ 31956-2012 |
| 13 | Марганец | Мг.дм3 | Не более 0,1 | ГОСТ 31866-2012 |
| 14 | Железо | Мг.дм3 | Не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |
| 15 | Медь | Мг.дм3 | Не более 1,0 | ГОСТ 31866-2012 |
| 16 | Цинк | Мг.дм3 | Не более 5 | ГОСТ 31866-2012 |
| 17 | Кадмий | Мг.дм3 | Не более 0,001 | ГОСТ 31866-2012 |
| 18 | Свинец | Мг/дм3 | Не более 0,03 | ГОСТ 31866-2012 |

2) Органолептический анализ:

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цветность | градус | Не более 30 | ГОСТ 31868-2012 |
| 2. | Мутность (по каолину) | Мг.дм3 | Не более 2 | ГОСТ 57164-2016 |

3) Бактериологические исследования:

| № п/п. | Определяемые Показатели | Единицы измерения | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее микробное число | КОЕ/мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 2. | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3. | Патогенная микрофлора | л | Не допускается в 1 | МУК 4.2 1884-04 |
| 4. | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100мл | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |

Контроль за качеством воды централизованного водоснабжении

1. Контроль за качеством воды должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация Коноваловского муниципального образования, в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также периодический, согласованный по срокам отбор проб воды для анализа.

4. В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

5. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Саянске, г. Зиме, Зиминском, Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, согласно договора исследования воды на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе на радиологические исследования.