14.02.2019 г. № 14

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

КОНОВАЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОНОВАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.19 и ст.32 от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом Коноваловского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды и источников централизованного водоснабжения Коноваловского муниципального образования (прилагается).

2. Заключить договор с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах на проведение лабораторных исследований воды.

3. Ответственность за исполнение программы производственного контроля качества питьевой воды возложить на специалиста администрации Коноваловского муниципального образования.

4. Опубликовать настоящее постановление в СМИ «Коноваловский вестник» и разместить на официальном сайте коновалово.рф.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Коноваловского МО                                                  И.В.Бережных

Программа

производственного контроля качества питьевой воды

и источников централизованного водоснабжения

Коноваловского муниципального образования

Введение

1. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды разработана в соответствии с требованиями ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества», санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Требование к качеству воды централизованного водоснабжения. Контроль качества воды».

2. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю определения состава и свойств источников водоснабжения с целью обеспечения постоянного качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

3. Настоящая программа производственного контроля качества питьевой воды распространяется на используемые источники централизованного водоснабжения, служащие для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд населения.

Перечень нормативных и инструктивных документов на осуществление производственного контроля:

Законы:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2. Федеральный закон от 07.02.1992 года № 2300/1-1 «О защите прав потребителей»;

3. Федеральный закон от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

4. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5. Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

СанПиНы:

1. Санитарные правила «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий (профилактических);

2. СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

3. СанПиН 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

4. СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

5. СанПиН 2.1.5.980 -00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Общие сведения о Коноваловском муниципальном образовании

Наименование:

Администрация Коноваловского муниципального образования Балаганского района, Иркутской области.

Юридический адрес:

666399, Иркутская область,

Балаганский район,

с.Коновалово, ул. Мира, д.10

Почтовый адрес:

666399, Иркутская область,

Балаганский район,

с.Коновалово, ул. Мира, д.10

Глава Коноваловского муниципального образования

Бережных Ирина Васильевна

Тел./факс: 8-395-48-44-235

сот.тел.: 8-983-41-56-230

Электронная почта:

s-konovalovo@yandex.ru

Ответственный за осуществление производственного контроля

Специалист 1 категории по управлению муниципальным имуществом Коноваловского муниципального образования Сорокина Мария Викторовна.

Медицинские осмотры

Предварительным и периодическим медицинским осмотрам, а также профессиональной гигиенической подготовке подлежат следующие сотрудники:

| № п/п | Ф.И.О. сотрудника | Занимаемая должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Алексеев Юрий Викторович | Водитель водовозной машины |

Перечень объектов, подлежащих производственному контролю:

| № п/п | Наименование объектов | Адрес месторасположения | Используемый насос |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор | с. Коновалово, ул. Набережная, 11 | ЭЦВ-8-25-125 |

Мероприятия программы по улучшению качества воды

| № п/п | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки. | постоянно |
| 2. | Обеспечить прохождение медицинского осмотра работника, который занимается обслуживанием, в соответствии со ст.11, ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п.7.1.7.4. СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитных болезней». | ежегодно |
| 3. | Проведение анализа результатов контроля качества воды с определением порядка передачи информации. | 1 раз в квартал |
| 4. | Промывка и дезинфекция емкостей способом заполнения раствором. | Апрель, сентябрь |
| 5. | Контроль за своевременной уборкой территории санитарно-защитной зоны, скашивание травы. | Постоянно |
| 6. | Своевременное устранение аварий. Сообщение об авариях в ТО Роспотребнадзора по Иркутской области в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах. | При необходимости |
| 7. | Заключение договора с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах на проведение лабораторных анализов. | Ежегодно |
| 8. | Оборудовать краны для отбора проб воды в соответствии с п.3.4.4. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» | Май-июль |
| 9. | Получить протокол лабораторных испытаний на использование водных объектов в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (п.3 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». | 1 раз в квартал |
| 10. | Изготовление проекта зоны санитарной охраны водоисточника. | До 2021 года |
| 11. | Выполнение мероприятий по проекту. | Согласно проекта |
| 12. | Получение санитарного эпидемиологического заключения. |  |

Количество исследуемых проб воды и периодичность их отбора

| № п/п | Показатель | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Исследование воды на санитарно-гигиенические показатели |
| 1 | Запах (органолептический метод) | ежеквартально |
| 2 | Привкус (органолептический метод) | ежеквартально |
| 3 | Цветность (фотометрический метод) | ежеквартально |
| 4 | Мутность (фотометрический метод) | ежеквартально |
| 5 | РН (потенциометрический метод) | ежеквартально |
| 6 | Аммиак (фотометрический метод) | ежеквартально |
| 7 | Нитраты (фотометрический метод) | ежеквартально |
| 8 | Окисляемость перманганатная (титриметрический метод) | ежеквартально |
| 9 | Железо (фотометрический метод) | ежеквартально |
| 10 | Жесткость (титриметрический метод) | ежеквартально |
| 11 | Магний (титриметрический метод) | ежеквартально |
| 12 | Исследование воды централизованного водоснабжения на санитарно-гигиенические показатели (краткий анализ) (РН, аммиак, нитраты, нитриты, запах при 60 С, мутность, цветность, привкус, окисляемость, перманганатная, хлориды, железо, сульфаты, жесткость, щелочность, сухой остаток, фтор, сероводород, кальций, магний, марганец) | 1 раз в год |
| Микробиологические показатели |
| 1 | Полный анализ (ОМЧ, ОКБ, ТКБ, колифаги с обогащением) | ежеквартально |

Контроль за качеством воды централизованного водоснабжения

1. Контроль за качеством воды должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим условиям и быть тесно связан с проводимыми в населенном месте санитарными мероприятиями.

2. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль должен включать в себя систематическое санитарное обследование источника водоснабжения, оборудования и устройств.

3. Ответственность за санитарное состояние территории, качество и безопасность воды несет администрация Коноваловского муниципального образования, в ведении которого находятся водозаборные устройства и сооружения общественного пользования, ответственность за техническое состояние водозаборных сооружений, за правильное их содержание и эксплуатацию, за состояние прилегающих к ним территорий, а также периодический, согласованный по срокам отбор проб воды для анализа.

4. В случае обнаружения нарушений санитарных правил и норм, возникновения ситуаций, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, разрабатываются мероприятия по их устранению, извещается Роспотребнадзор.

5. Лабораторные исследования качества питьевой воды выполняется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах, согласно договора исследования воды на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели.